Feldkonfektionierbare SC Steckverbinder OS2 blau

Feldkonfektionierbare SC Steckverbinder OS2 blau,  
Kompatibel zu allen Standard SC Steckern und Kupplungen

Einfache Montage in unter 2 Minuten

Kein Kleber notwendig

Keine elektrische Energie notwendig

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Steckerverbinder auf Montageplatte

1 x Knickschutztüllen

1x Schutzschlauch für 250µ Faser

Typische Spezifikationswerte liegen bei 23 ° C ± 5 ° C

Empfohlenes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):

HS18-CLEAVER - Faserbrechwerkzeug

39901.1 - Miller® Absetzzange "Tri-Hole"

53171.1 - Faserhalter + Schablone SC

Ausführung: Stecker (Plug)  
Steckverbindertyp: SC  
Anschlussart: Klemmen  
Werkstoff der Ferrule: Keramik  
Zugfestigkeit: TIA/EIA 568-C.3  
Betriebstemperatur: -40°C – 75°C  
Mechanische Beständigkeit: < 0,1 dB Veränderung, 500 Steckzyklen  
Stecker: IEC 61754-4  
Geeignet für Faserart: Singlemode  
Kabel Ø: 0,9 mm  
Farbe: blau  
Einfügedämpfung: 0,5 dB  
Rückflussdämpfung: > 55 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53199.2