Kabelführungsbügel

Kabelführungsbügel

zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung, Befestigung seitlich an den 19“ Streben.

Material: Stahl, verzinkt

Abmessungen: lxb 40x40mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 699991.1

Kabelführungsbügel

Kabelführungsbügel

wie vor beschrieben jedoch:

Abmessungen: lxb 80x80mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 699991.3